## Slide 1
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
GUSTAVO ENRIQUE VALENZUELA FUENTEALBA
2020
“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL BASADO EN LÓGICA DIFUSA EN UN ORDENADOR DE PLACA REDUCIDA”
ACTIVIDAD DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL MECÁNICO

## Slide 2
Contenido
Introducción
Antecedentes generales
Metodología
Resultados
Conclusiones
Motivación
Objetivos
Sistemas de control
Lógica difusa
Procedimiento
Tareas realizadas
Resultados metodología
Principales conclusiones
Trabajos futuros

## Slide 3
Existe una complejidad cada vez mayor en la automatización de procesos.
La complejidad se atribuye principalmente a:
No-linealidad de los sistemas
Dinámica insuficientemente definida
Ausencia de información previa
Imprecisión, incertidumbre y ambigüedad de la información
Introducción

## Slide 4
Motivación:
Introducción
Procesos demasiado complejos:
Técnicas de control convencional presentan malos resultados.
Necesidad de aprender técnicas de control no convencionales.

## Slide 5
Sistemas térmicos:
Introducción

## Slide 6
El control basado en lógica difusa es una alternativa práctica para este tipo de aplicaciones.
Proporciona un método conveniente para construir controladores no-lineales.
Introducción

## Slide 7
Objetivo general
Implementar en simulación un sistema de control basado en la técnica de control de lógica difusa en una Raspberry Pi.
Objetivos específicos
Desarrollar un sistema de control utilizando un controlador PID.
Desarrollar un sistema de control utilizando lógica difusa.
Comparar el controlador de lógica difusa con el controlador PID.
Implementar en simulación en una Raspberry Pi el sistema de control basado en lógica difusa.
Introducción

## Slide 8
Antecedentes generales
Sistemas de control
: Variable de control
: Salida del proceso
: Valor de referencia
: Error de control,
La ley de control de un controlador PID se representa por la siguiente ecuación:
Controlador PID

## Slide 9
En la teoría de conjuntos clásica, los elementos pertenecen plenamente a un conjunto o están totalmente excluidos de él.
La pertenencia de de un conjunto clásico se de define:
Teoría de conjuntos clásica
Antecedentes generales

## Slide 10
Un conjunto difuso es un conjunto con una pertenencia en el intervalo real unitario [0,1]
Como tal, los conjuntos difusos pueden utilizarse para representaciones matemáticas de conceptos imprecisos.
Teoría de conjuntos difusos
Antecedentes generales

## Slide 11
Ejemplo: Aire acondicionado
Antecedentes generales

## Slide 12
Trapezoidal
Campana
Singleton
Funciones de pertenencia:
Antecedentes generales
Curva S
Curva Z

## Slide 13
“La temperatura es caliente”
Variable lingüística
Valor lingüístico
Una variable lingüística es una variable cuyo valor se representa con palabras en lugar de números.
Variables lingüísticas
Antecedentes generales

## Slide 14
El sistema difuso más común es el basados en reglas del tipo Si – Entonces (IF – THEN)
Sistema difuso basado en reglas
Antecedentes generales
"Si proposición antecedente entonces proposición consecuente”

## Slide 15
La salida de la planta se denota con , su entrada se denota con , y la entrada de referencia al controlador difuso se denota con .
Sistemas de control difuso
Antecedentes generales

## Slide 16
Búsqueda de modelo térmico
Desarrollo de control PID
Desarrollo controlador difuso
Optimización
Comparación
Implementación
Metodología

## Slide 17
Construir y sintonizar un controlador PID convencional
Sustituirlo por un controlador difuso lineal equivalente
Convertir el controlador difuso en uno no-lineal
Sintonizar
Desarrollo del controlador difuso (Jantzen, 2013)
Metodología

## Slide 18
Metodología
Desarrollo del controlador difuso (Jantzen, 2013)

## Slide 19
El sistema seleccionado para realizar el diseño del controlador corresponde a un dispositivo denominado baño de agua de laboratorio, también conocido como “baño maría”.
Resultados
Sistema térmico de estudio

## Slide 20
Tiempo continuo
: Temperatura de salida ()
: Calor que fluye hacia el interior del sistema ()
: Temperatura ambiente ()
: Capacidad térmica ()
: Resistencia térmica ()
Modelo matemático
Resultados

## Slide 21
: Entrada del sistema (0 – 5V)
: Salida del sistema ()
: Tiempo de muestreo (
Parámetros modelo
Resultados
Tiempo discreto
Modelo matemático

## Slide 22
Para el régimen de operación lineal, cambio de referencia escalón de 50 a 65 °C
Para el régimen de operación no-lineal, cambio de referencia escalón de 65 a 80 °C
Se considera una situación donde la temperatura inicial es 50 °C y la temperatura ambiente es .
Formulación de problema de control
Resultados

## Slide 23
PID difuso lineal
Resultados
Variables de entrada
Variable de salida

## Slide 24
Base de reglas:
IF E is NEG and CE is NEG then u is NB
IF E is NEG and CE is POS then u is ZE
IF E is POS and CE is NEG then u is ZE
IF E is POS and CE is POS then u is PB
PID difuso lineal
Resultados

## Slide 25
PID difuso no-lineal
Resultados
Variables de entrada
Variable de salida

## Slide 26
Base de reglas:
IF E is NEG and CE is NEG then u is NB
IF E is NEG and CE is POS then u is ZE
IF E is POS and CE is NEG then u is ZE
IF E is POS and CE is POS then u is PB
PID difuso no-lineal
Resultados

## Slide 27
PID difuso no-lineal
Resultados

## Slide 28
¿Cómo encontrar parámetros adecuados?
Sintonización manual: prueba y error
Sintonización mediante optimización
Búsqueda de parámetros
Resultados

## Slide 29
Algoritmos genéticos
Resultados
Selección natural

## Slide 30
Controlador PID
Controlador PID difuso
Optimización mediante algoritmos genéticos
Resultados

## Slide 31
Función objetivo |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Parámetros controlador |  |  |  | Parámetros controlador |  | 
 | 2.2892e+06 | 0.3014 | 7.7720e-05 | 0.0177 | 2.4990e+07 | 0.2378 | 1.4088e-04 | 0.8192
 | 8.3162e+06 | 0.3125 | 1.0174e-04 | 0.1226 | 1.5888e+08 | 0.2385 | 1.0e-03 | 0.8209
Función objetivo |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Parámetros controlador |  |  |  | Parámetros controlador |  | 
 | 2.2892e+06 | 0.3014 | 7.7720e-05 | 0.0177 | 2.4990e+07 | 0.2378 | 1.4088e-04 | 0.8192
 | 8.3162e+06 | 0.3125 | 1.0174e-04 | 0.1226 | 1.5888e+08 | 0.2385 | 1.0e-03 | 0.8209
Controlador PID
Resultados

## Slide 32
Función objetivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Parámetros controlador |  |  |  |  | Parámetros controlador |  |  | 
 |  | GE | GU | GIE | GCE |  | GE | GU | GIE | GCE
 | 5.0029e+05 | 0.0658 | 4.5 | 3.0178e-05 | 0.01 | 7.1194e+06 | 0.066 | 3.885 | 4.994e-05 | 0.01
 | 3.0673e+06 | 0.0653 | 4.49 | 3.9745e-05 | 0.04 | 6.5347e+07 | 0.065 | 3.436 | 7.9796e-05 | 0.03
Función objetivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Parámetros controlador |  |  |  |  | Parámetros controlador |  |  | 
 |  | GE | GU | GIE | GCE |  | GE | GU | GIE | GCE
 | 5.0029e+05 | 0.0658 | 4.5 | 3.0178e-05 | 0.01 | 7.1194e+06 | 0.066 | 3.885 | 4.994e-05 | 0.01
 | 3.0673e+06 | 0.0653 | 4.49 | 3.9745e-05 | 0.04 | 6.5347e+07 | 0.065 | 3.436 | 7.9796e-05 | 0.03
Controlador PID difuso
Resultados

## Slide 33
Referencia | Tiempo de respuesta (minutos) | 
 | PID | PID difuso
65°C | 39.58 | 15
80°C | 32.1 | 15.42
PID v/s PID difuso
Resultados

## Slide 34
Implementación del controlador
Resultados
Raspberry Pi 3 B+

## Slide 35
CE E | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1
-1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0
-0,5 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0
0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1
0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2
Lookup table
Resultados

## Slide 36
Implementación en Raspberry Pi
Resultados

## Slide 37
El controlador PID difuso es superior al PID convencional para el control de temperatura de una planta no-lineal.
El uso del algoritmo genético permitió disminuir significativamente el tiempo necesario para realizar la sintonización del controlador.
Si bien el uso de este tipo de controladores se ve prometedor, hay que tener en cuenta que su uso debe realizarse sólo cuando la dificultad del problema justifique su uso.
Conclusiones

## Slide 38
Bajo la experiencia adquirida se recomienda que este tipo de controladores se utilice cuando, por ejemplo:
Se desea realizar el control de procesos que sean nuevos o de los que no se cuente con suficiente información previa.
El mejoramiento de la tarea de control traiga consigo otros beneficios como mejora de calidad de producto, aumento de la productividad del proceso, disminución de pérdidas, etc.
El costo de adquisición de un controlador comercial específico para el proceso sea muy alto.
Conclusiones

## Slide 39
Trabajos futuros
Implementación en planta real:
Modelar sistema.
Validar modelo.
Desarrollo de controlador difuso.
Aunque la implementación fue evaluada solo en simulación, ésta sirve como base para poder ser utilizada en aplicaciones reales.

## Slide 40
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
GUSTAVO ENRIQUE VALENZUELA FUENTEALBA
2020
“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL BASADO EN LÓGICA DIFUSA EN UN ORDENADOR DE PLACA REDUCIDA”
ACTIVIDAD DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL MECÁNICO